HYDRA-WELD 300-4-6

HYDRAULICALLY-DRIVEN

DC WELDER & AC GENERATOR

# BY

300
Amp
DC

120 /
240 V
60 Hz

6000
Watts

| # QUALITY FEATURES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 DC Amps |  |  | Generator Output : | 6 000 Watt |
| Continuous Fine Control |  |  |  | ## 120 Volt or 120/240 Volt |
| 70% Duty Cycle |  |  | Frequency : | 60 Hz |
| Locking Weld Receptacles |  |  | Size : | 29”L * 11”W * 17”H |
| Volt – Freq.Meter |  |  | Weight : | 158 lbs. |
| Strike Voltage : | 82 VDC |  | Flow : | 20 G.P.M. |
| Weld Voltage : | 22 – 28 VDC |  | Pressure : | 2200 PSI Max |

FERNDALE, NY 12734

(845)-292-0800

http://www.geteck.com